Фактический баланс электрической энергии за 2009 год

по сети МУП «БГЭС».

| п/п | Объем получаемой электрической энергии; тыс.кВт ч | Потери электроэнергии в сети, тыс. кВт-ч | Относительные потери в % от отпуска в сеть | Полезный отпуск электроэнергии тыс. кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | На сторону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 52266 | 9990 | 19,11 | 42276 | - |