Извещение о проведении запроса котировок №136

на поставку  медицинского оборудования на IV квартал 2010 года

1.  Муниципальный  заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Бутурлиновская центральная районная больница»

Место нахождение: 397505, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 1 «А».

Почтовый адрес: 397505, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 1 «А».

Адрес электронной почты: www. postmaster@ul025.vsi.ru

## Номер  телефона ответственного лица:  8 (47361) 2-26-21

Ответственное лицо: Тульникова Н.Г.

2. Источник финансирования: внебюджетные средства, полученные по родовым сертификатам

3.Форма котировочной заявки

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

| ПАРАМЕТР | Требование технического задания |
| --- | --- |
| Общая характеристика |  |
| Обеззараживатель – «Аэролайф-Л» Цена за 1 штуку – 14 000-00т.р. – 12 штук | Очиститель воздуха |
| Технические характеристики |  |
| Параметры электрической сети | 220 (+/- 10%) |
| Переменного тока | 50 Гц (+/-1%) |
| Потребляемая мощность номинальная | Не более 29Вт |
| Производительность по воздушному потоку | Ночной/дневной режим 65/90 куб.м/час |
| Диапазон излучения УФ лампы | 320-400нм |
| Срок службы лампы | 15 000 часов |
| Мощность УФ лампы | 5,1 вт |
| Уровень шума ночной/дневной режим | Не более 26/34дБ |
| Габаритные размеры | 470х160х170мм |
| Масса прибора | Не более 2,5кг |
| Рекомендуемый объем помещения | не более 90 куб.м. |
| Рабочие условия: |  |
| Влажность | От 40 до 80% при 25°С (конденсата нет) |
| Температура | От 10 до 40°С |

4. Обязательные требования:

4.1. Поставка Товара производится  транспортом Поставщика в рабочее время учреждения здравоохранения по указанному адресу.

5. Критерий оценки заявок на участие в запросе котировок: минимальная цена контракта.

6. Место доставки поставляемого товара: МУЗ «Бутурлиновская ЦРБ», 397505, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 1 «А».

7. Срок поставки товара:   Поставка медицинского оборудования осуществляется после подписания муниципального контракта, по предварительному согласованию даты поставки с   Муниципальным заказчиком.

8. Порядок формирования цены муниципального контракта:

Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, уплате налогов и иные обязательные платежи.

9. Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, в результате изучения рынка необходимых товаров: 168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч)  рублей.

10. Место и срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу:397505, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 1 «А» (административное здание  Муниципального заказчика, кабинет «отдел кадров») в рабочие дни с 8-00 до 16-30 часов по московскому времени.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику, уполномоченному органу заказчика в письменной форме.

Дата начала подачи котировочных заявок:  03.11.2010г.

Дата окончания подачи котировочных заявок: 09.11.2010г.

Дата рассмотрения заявок: 10.11.2010года.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку. Внесение изменений в поданную котировочную заявку не допускается.

Не принимаются к рассмотрению и отклоняются котировочные заявки:

- поданные с использованием средств факсимильной связи;

- поданные не по установленной форме (приложение 1) или не содержащие  требуемых  в ней сведений;

-содержащие предложения цены контракта, превышающей максимальную цену  контракта, указанную    в    настоящем извещении о проведении запроса котировок;

- поданные в форме электронного документа (в связи с отсутствием технической возможности);

- имеющие расхождение между предложенной ценой контракта и фактическим произведением цены единицы товара на его количество.

11. Срок и условия оплаты поставок товара: Оплата производится  по факту поставки товара по мере поступления денежных средств из внебюджетных источников.

12. Срок подписания с победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня размещения на сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  не ранее чем через 7 дней и не позднее чем через 20 дней. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 397505, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. 3 Интернационала, 1 «А»

Контактное лицо: Тульникова Надежда Геннадиевна

номер контактного телефона (47361) 2-26-21.

Приложения:

1. форма котировочной заявки (приложение 1);

2. проект муниципального контракта (приложение 2).