Приложение 1

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Рабочего проекта реконструкции системы водоснабжения в с.Васильевка Бутурлиновского района  Воронежской области.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Письмо-заявка Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района |
| 2 | Вид строительства | Реконструкция |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Выполнить гидравлические расчеты сетей водопровода для всего с. Васильевка |
| 5 | Особые условия строительства | Водопроводные сети без уличных колонок, ввод в дома или колонки по желанию во двор, установка счетчиков для учета воды, установка колодцев согласно нормам и по мере необходимости. |
| 6 | Основные технико – экономические показатели объекта | Строительство сетей водопровода 16км., количество скважин и регулирующих емкостей согласно расчетов |
| 7 | Требования к качеству и экологическим параметрам продукции | Соответствовать действующим нормам, требованиям и техническим условиям |
| 8 | Требования к технологии и режиму работы | Режим работы круглосуточный |
| 9 | Требования к архитектурно – строительным, объемно – планировочным и конструктивным решениям | Использовать действующие типовые решения, современные методы производства работ, материалы и конструкции |
| 10 | Выделение очередей и пусковых комплексов | В одну очередь |
| 11 | Требования и условия к разработке природоохранных мер | Разработать в проекте раздел «Охрана окружающей природной среды» |
| 12 | Требования по разработке инженерно – технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | По согласованию с заказчиком не требуется |
| 13 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Стандартные |
| 14 | Особые условия | 1. исходные данные предоставляются «Заказчиком» до начала проектирования 2. согласования с заинтересованными организациями осуществляется «Заказчиком» при участии проектной организации 3. проведение экспертизы проектно – сметной документации. |

ЗАКАЗЧИК:                                                               ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Глава Васильевского сельского                                  ______________________________

поселения  Бутурлиновского муниципального         ______________________________

района Воронежской области

________________   Л.В.Фомина                                _____________   ________________