«Утверждаю»

Исполнительный директор

МУП «Бутурлиновская

городская электросеть»

_____________ Н.А. Попов

Годовые графики капитального ремонта на 2011 год.

| № п/п | Наименование работ | Количество единиц | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить РЛНД – 10/400 | 5 шт. | март-ноябрь |
| 2 | Ремонт ТП | 5 шт. | июль- май |
| 3 | Чистка трассы ВЛ от кустарников | 100 % | январь-декабрь |
| 4 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Орджоникидзе | 0,4 км | июнь-август |
| 5 | Ремонт ВЛ-0,4кВ пер. Красноармейский, | 0,3 км | июнь-август |
| 6 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Петровского | 0,8 км | июнь-август |
| 7 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Ф. Энгельса | 0,5 км | июнь-август |
| 8 | Перетяжка провода пл. Воли, ул. Ленина |  | апрель |