Утверждаю____________________

Заказчик: Администрация Козловского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области

Стройка: Капитальный  ремонт  МУК  "СКЦ  "Надежда""

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ЗДАНИЯ  МУК  «СКЦ  «НАДЕЖДА»»  В С. КОЗЛОВКА  ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ ,37/ 2

## Локальный  сметный расчет № 1

| Составлена в ценах на 1.01.2000 г. | Сметная стоимость 400000 руб. |
| --- | --- |
| Сметная зарплата 81836 руб. |
| Нормативная трудоёмкость 1315,43 чел.-ч. |
| №№ поз. сметы | Шифр расц., коэфф-ты | Наименование работ и затрат; ед. изм. | Количество | Цена единицы, руб. | Стоимость всего, руб. при зарплате: 10270 руб./мес., средней норме рабочего времени : 165,08 ч./мес. индексе удорожания ЭММ: 6,13 индексе удорожания материалов: 6,06 | трудозатраты всего, чел.-ч. |
|  |  |  |  | рублей | трудозатраты, чел.-ч. |  |  |
|  |  |  |  | Экспл. маш. | рабоч.стр. | прям. затраты | з/пл. раб. стр. | экспл. маш. | накл. расх. | смет. приб. | рабоч. стр. |
|  |  |  |  | материалы | машинистов | С нак.р. и см.пр. | материалы | В т.ч. з/п.маш. | %накл. расх. | %смет. приб. | машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общестроительные работы |
| 1 | ТЕРр 61-9028-2 | Отбивка штукатурки стен и потолков при площади одного места более 5 м2; 100 м2 /танцевальный зал\ | 1,3000 | 20,14 | 30,40 | 2619 | 2459 | 160 | 1943 | 1230 | 39,52 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 5792 | 0 | 0 | 79,00% | 50,00% | 0,00 |
| 2 | ТЕРр 61-9028-4 | Отбивка штукатурки лепнины одного места более 5 м2; 100 м2./танцевальный зал/ | 0,1000 | 20,14 | 38,60 | 252 | 240 | 12 | 190 | 120 | 3,86 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 562 | 0 | 0 | 79,00% | 50,00% | 0,00 |
| 3 | ТЕРр 54-5-4 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из: щитов; 100 м2 перекрытий /танцевальный зал/ | 0,1500 | 183,68 | 158,04 | 6677 | 1475 | 169 | 1272 | 1197 | 23,71 |
|  |  |  |  | 5536,96 | 2,24 | 9146 | 5033 | 21 | 85,00% | 80,00% | 0,34 |
| 4 | ТЕР 15-01-047-11 | Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с относом 10 см ,с открытым рустом; 100 м2 поверхности облицовки /танцевальный зал/ | 1,3000 | 425,63 | 781,00 | 163754 | 63164 | 3392 | 66659 | 34917 | 1015,30 |
|  |  |  |  | 12337,90 | 3,97 | 265330 | 97198 | 321 | 105,00% | 55,00% | 5,16 |
| 5 | ТЕР 15-02-019-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности /танцевальный зал/ | 1,3000 | 14,34 | 42,18 | 5529 | 3411 | 114 | 3603 | 1887 | 54,83 |
|  |  |  |  | 254,40 | 0,25 | 11019 | 2004 | 20 | 105,00% | 55,00% | 0,33 |
| 6 | ТЕРр 62-1-2 | Окраска клеевыми составами: улучшенная; 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов /танцевальный зал/ | 1,3000 | 9,84 | 21,10 | 2360 | 1706 | 78 | 1374 | 859 | 27,43 |
|  |  |  |  | 73,12 | 0,15 | 4593 | 576 | 12 | 80,00% | 50,00% | 0,20 |
| 7 | ТЕРр 62-9028-1 | Устранение протечек стен; 100 м2 | 0,1000 | 45,57 | 267,96 | 2712 | 1667 | 28 | 1457 | 911 | 26,80 |
|  |  |  |  | 1678,48 | 24,71 | 5080 | 1017 | 154 | 80,00% | 50,00% | 2,47 |
| 8 | ТЕРр 62-9028-2 | Устранение протечек потолков; 100 м2 | 0,1500 | 55,44 | 331,76 | 4818 | 3096 | 51 | 2715 | 1697 | 49,76 |
|  |  |  |  | 1838,53 | 31,90 | 9230 | 1671 | 298 | 80,00% | 50,00% | 4,79 |
| 9 | ТЕР 15-02-001-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен; 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3000 | 266,91 | 70,88 | 3272 | 1323 | 491 | 1444 | 756 | 21,26 |
|  |  |  |  | 802,21 | 2,78 | 5472 | 1458 | 52 | 105,00% | 55,00% | 0,83 |
| 10 | ТЕРр 62-1-2 | Окраска клеевыми составами: улучшенная; 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов | 0,7000 | 9,84 | 21,10 | 1271 | 919 | 42 | 741 | 463 | 14,77 |
|  |  |  |  | 73,12 | 0,15 | 2475 | 310 | 7 | 80,00% | 50,00% | 0,11 |
| 11 | ТЕРр 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок | 0,0500 | 398,99 | 179,30 | 680 | 558 | 122 | 467 | 353 | 8,97 |
|  |  |  |  | 0,00 | 3,97 | 1500 | 0 | 12 | 82,00% | 62,00% | 0,20 |
| 12 | ТЕР 10-01-039-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2; 100 м2 проемов | 0,1430 | 795,51 | 92,92 | 22094 | 827 | 697 | 1087 | 580 | 13,29 |
|  |  |  |  | 23737,20 | 10,52 | 23761 | 20570 | 94 | 118,00% | 63,00% | 1,50 |
| Итого по разделу: "Общестроительные работы" | 216038 | 80845 | 5356 | 82952 | 44970 | 1299,50 |
|  | 343960 | 129837 | 991 |  |  | 15,93 |
| Итого прямых затрат по всем разделам: | 216038 | 80845 | 5356 | 82952 | 44970 | 1299,50 |
| Накладные расходы: | 82952 | 129837 | 991 |  | 15,93 |
| Накладные расходы с к=0,94: | 77975 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль: | 44970 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете: | 338983 |  |  |  |  |  |
| НДС 18,00% | 61017 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете | 400000 |  |  |  |  |  |

## Директор МУП «Архитектура и строительство» Бутурлиновского района                        А.Б.Лепехин

## Инженер                                                                                                                                         Т.И.Голубова